**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka a montáž replik vnějších prosklených stěn oranžerie.**

1. **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Zadavatel: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (dále jen VFO)

zastoupený: Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti

Adresa: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.,

Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

IČO: 25848526

DIČ: CZ25848526

Telefon: 585 726 111

E-mail: [podatelna@flora-ol.cz](mailto:podatelna@flora-ol.cz)

**ID datové schránky:** ictcikd

Web: www.flora-ol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu: 534811/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Svačinka

tel.: 585 726 203 nebo 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz

Miroslav Dopita

tel.: 585 726 204 nebo 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz

1. **ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**Název:** Dodávka a montáž replik vnějších prosklených stěn oranžerie.

**Předpokládaná hodnota** veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako orientační předpokládaná hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 900 000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka malého rozsahu je vyhlášena na základě „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Výstaviště Flora Olomouc, a.s.“ v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

**Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a části projektové dokumentace nezbytné pro zpracování nabídky jsou poskytnuty bezplatně na kontaktní internetové adrese www.flora-ol.cz ve formátu PDF, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.**

1. **PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

Předmětem zakázky je dodávka a montáž replik 3 ks vnějších prosklených stěn oranžerie označených v projektové dokumentaci jako Sz1 a 1 ks vnější prosklené stěny označené v projektové dokumentaci jako Sz2. Repliky vnějších prosklených stěn budou provedeny dle projektové dokumentace, která je v nezbytné míře součástí této výzvy k podání nabídek.

**Vnější stěny Sz1 – 3 ks**

Rozměry: šířka 6 495 mm / výška 5 080 mm

Materiál: modřínová konstrukce (změna proti PD) a modřínové deštění

Povrchová úprava: - rámové konstrukce a římsa - nátěr e-mail syntetický na bázi alkalických pryskyřic,

prodyšný, pololesklý

- odstín červenohnědý (RAL bude upřesněna)

- okenní rámy a dekorativní výplně - nátěr e-mail syntetický, prodyšný, pololesklý

- odstín světle žlutý (RAL bude upřesněna)

Kování: kopie původního

Výplň: šupinové skleněné tabulky z čirého skla, tloušťka 3 mm, provedení - náhrada historického skla

(možný dodavatel skla - Petr Švamberg, Tábor za cenu 1172 ,- Kč / m2 bez účtování dalších položek jako práce, prořez apod. Garance na dodávku skla 10 let).

Ostatní: Součástí dodávky je výroba kopie pákového mechanismu ovládání horních otvíravých dílů

**Vnější stěna Sz2 – 1 ks**

Rozměry: šířka 6 635 mm / výška 5 120 mm

Materiál: modřínová konstrukce (změna proti PD) a modřínové deštění

Povrchová úprava: - rámové konstrukce a římsa - nátěr e-mail syntetický na bázi alkalických pryskyřic,

prodyšný, pololesklý

- odstín červenohnědý (RAL bude upřesněna)

- okenní rámy a dekorativní výplně - nátěr e-mail syntetický, prodyšný, pololesklý

- odstín světle žlutý (RAL bude upřesněna)

Kování: kopie původního

Výplň: šupinové skleněné tabulky z čirého skla, tloušťka 3 mm, provedení - náhrada historického skla

(možný dodavatel skla - Petr Švamberg, Tábor za cenu 1172 ,- Kč / m2 bez účtování dalších položek jako práce, prořez apod. Garance na dodávku skla 10 let).

Ostatní: Součástí dodávky je výroba kopie pákového mechanismu ovládání horních otvíravých dílů

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nezbytnou součástí předmětu zakázky je zpracování jednoduché **výrobní dokumentace**, která bude konzultována s investorem, projektantem a se zástupci Národního památkového ústavu (NPÚ).

Než bude započata výroba předmětu zakázky, je potřeba vyrobit **dílčí vzorek**, který bude odsouhlasen zástupci NPÚ.

Veškeré práce je nutno konzultovat průběžně se zástupci NPÚ v Olomouci.

V případě potřeby je možné si dohodnout prohlídku objektu

(Ing. Jiří Svačinka tel.: 603 825 663, e-mail: [svacinka.jiri@flora-ol.cz](mailto:svacinka.jiri@flora-ol.cz) nebo Miroslav Dopita

tel.: 737 824 646, e-mail: [dopita.miroslav@flora-ol.cz](mailto:dopita.miroslav@flora-ol.cz))

1. **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Uchazeč může podat písemně nebo e-mailem žádost o dodatečné informace nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na těchto kontaktech:

**Ing. Jiří Svačinka** - technický náměstek

tel.: 585 726 203 nebo 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz

**Miroslav Dopita** - zástupce

tel.: 585 726 204 nebo 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz

Všechny dodatečné informace budou rovněž poskytnuty na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní stránce této zadávací dokumentace.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zadavatel požaduje dodání předmětu zakázky do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Způsob fakturace (zálohová fakturace, předfakturace, splatnost faktury apod.) bude uveden v návrhu kupní smlouvy.

Místem plnění je Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc.

Způsob dopravy předmětu zakázky bude navržen v návrhu kupní smlouvy.

1. **OBECNÉ POŽADAVKY NA NABÍDKU**

Předpokladem pro zadání zakázky je řádné podání nabídky. Pokud byla uchazeči zakázka přidělena, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo opomenutí.

Veškeré informace, které uvádí uchazeč v nabídce, musí odpovídat skutečnosti. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

1. **PODMÍNKY A POŽADAVKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY a obsah nabídky**

Nabídka bude obsahovat:

**- Krycí list** (viz. příloha č.1). obsahující informace o ceně bez DPH, DPH a ceně včetně DPH.

* **Čestné prohlášení** (viz. příloha č. 2), že uchazeč splňuje podmínky uvedené v zákoně o veřejných zakázkách v § 53
* **Dokumenty prokazující kvalifikaci -** výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců. Doklady postačí předložit v kopii.
* **Návrh kupní smlouvy**
* **Reference** (zejména zkušenosti s prací na historických objektech)

1. **LHŮTA, MÍSTO A FORMA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek: **17. 4. 2018, 14:00 hod**

Adresa pro podání nabídek: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

Nabídku může uchazeč doručit osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariát VFO, a.s., prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou na kontakty uvedené v identifikačních údajích zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídky.

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídky nebudou zařazeny do výběrového řízení.

1. **ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

Zadavatel bude nabídky hodnotit na základě výše nabídkové ceny (váha 40%), termínu dodání (30%) a referencí (30%).

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**

* Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit případně nevybrat žádného uchazeče.
* Náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny.
* Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
* Uchazeči budou informování písemně o výsledku hodnocení veřejné zakázky.

V Olomouci dne 27. 3. 2018

……………………………..…………………….

Ing. Jiří Uhlíř

ředitel společnosti